## инциденты (Уч 1)
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина инцидента | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа (час.)
1 |  | 2009 | 6 | 4 | 2/2 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 6 | 8 | 3/2 | Цепь | Интерлифт
1 |  | 2009 | 6 | 9 | 3/2 | Цепь | Интерлифт
1 |  | 2009 | 6 | 9 | 3/3 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 6 | 10 | 2/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 6 | 13 | 2/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 6 | 17 | 2/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 6 | 18 | 3/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 6 | 20 | 3/2 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 6 | 22 | ГД | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 6 | 23 | 2/2 | Реверс ДК | Интерлифт
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2009 | 7 | 1 | 1/3 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 3 | 3/2 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 6 | 2/1 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 13 | 3/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 14 | 3/1 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 14 | 2/1 | Цепь | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 15 | 3/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 16 | 2/1 | Цепь | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 16 | 3/1 | Цепь | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 20 | 3/2 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 22 | 3/1 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 23 | 2/1 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 23 | 3/1 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 24 | 2/1 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 7 | 31 | ГД | Реверс ДК | Интерлифт
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2009 | 8 | 7 | 3/1 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 8 | 11 | 3/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 8 | 11 | 2/2 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 8 | 18 | 3/1 | Цепь | Интерлифт
1 |  | 2009 | 8 | 23 | 2/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 8 | 24 | 2/3 | Цепь | Интерлифт
1 |  | 2009 | 8 | 24 | 3/1 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 8 | 25 | 3/1 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 8 | 25 | 3/1 | Реверс ДК | Интерлифт
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2009 | 9 | 1 | 3/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 9 | 8 | 3/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 9 | 10 | 2/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 9 | 11 |  | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 9 | 14 | 3/2 | Отказ связи | Интерлифт
1 |  | 2009 | 9 | 14 | 2/1 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 9 | 23 | 2/2 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 9 | 27 | 2/2 | Реверс ДК | Интерлифт
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2009 | 10 | 1 | 2/2 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 5 | ГБ | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 8 | ГБ | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 8 | 2/3 | Цепь | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 8 | 2/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 12 | 2/3 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 13 | 2/3 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 15 | 3/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 15 | ГД | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 15 | 3/2 | Цепь | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 16 | 2/2 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 16 | 3/2 | Шум | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 16 | 1/3 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 16 | 2/1 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 17 | 3/2 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 17 | 3/1 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 18 | ГД | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 19 | 2/1 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 20 | 1/3 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 20 | 1/3 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 20 | 1/3 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 20 | 1/3 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 27 | 1/3 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 10 | 27 | 2/2 | Сбой | Интерлифт
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2009 | 11 | 2 | 3/1 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 3 | 3/2 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 4 | ГД | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 5 | 1/1 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 5 | 3/1 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 10 | 2/1 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 17 | 3/1 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 17 | 1/2 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 18 | 1/3 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 18 | 1/2 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 18 | 1/2 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 18 | 1/2 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 19 | 3/2 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 19 | 3/2 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 20 | 2/2 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 20 | 3/2 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 21 | 1/3 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 21 | 3/2 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 22 | 3/2 | Застревание | Интерлифт
1 |  | 2009 | 11 | 23 | 3/2 | Сбой | Интерлифт
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2009 | 12 | 3 | 2/2 | ДШ | Интерлифт
1 |  | 2009 | 12 | 5 | 2/1 | Цепь | Интерлифт
1 |  | 2009 | 12 | 9 | 3/1 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 12 | 12 | ГД | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 12 | 15 | 3/2 | Шум | Интерлифт
1 |  | 2009 | 12 | 22 | 3/1 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 12 | 23 | 3/1 | Шум | Интерлифт
1 |  | 2009 | 12 | 23 | 2/1 | Реверс ДК | Интерлифт
1 |  | 2009 | 12 | 24 | 2/2 | Сбой | Интерлифт
1 |  | 2009 | 12 | 29 | 1/1 | Застревание | Биктимиров |  |  | Биктимиров
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2010 | 1 | 1 | ГД | Сбой | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 8 | 3/1 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 10 | 3/1 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 11 | 3/2 | Сбой | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 14 | 3/1 | Цепь | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 18 | 3/3 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 18 | ГД | Застревание | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 19 | 3/1 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 21 | 3/1 | Цепь | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 21 | 2/1 | Цепь | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 23 | 3/1 | Шум | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 27 | 3/1 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 28 | 3/2 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 28 | 3/1 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 29 | 2/1 | ДШ | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 30 | ГД | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 1 | 31 | 2/2 | Застревание | Биктимиров |  |  | Биктимиров
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2010 | 2 | 1 | 3/1 | Шум | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 2 | 3/1 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 2 | 3/2 | ДШ | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 4 | ГБ | Сбой | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 4 | 3/1 | Сбой | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 5 | все | блэкаут | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 7 | ГБ | ДШ | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 7 | 1/1 | Сбой | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 8 | 1/1 | Сбой | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 10 | 2/1 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 11 | ГБ | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 12 | 3/1 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 13 | ГБ | Сбой | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 14 | ГБ | Сбой | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 17 | 3/1 | Сбой | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 19 | 3/1 | ДШ | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 20 | 3/3 | Застревание | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 21 | 3/2 | ДШ | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 2 | 21 | 3/1 | Застревание | Биктимиров |  |  | Биктимиров
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2010 | 3 | 2 | 3/1 | ДШ | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 3 | 6 | 3/1 | ДШ | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 3 | 12 | 3/3 | Застревание | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 3 | 13 | 1/1 | Застревание | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 3 | 17 | 3/1 | Застревание | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 3 | 22 | 2/3 | Застревание | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 3 | 24 | все | пож сигн | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 3 | 29 | все | пож сигн | Биктимиров |  |  | Биктимиров
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2010 | 4 | 4 | 3/2 | ДШ | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 4 | 5 | 3/2 | Цепь | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 4 | 6 | 2/1 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 4 | 7 | ГБ | Сбой | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 4 | 14 | 2/2 |  | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 4 | 15 | 3/1 | Сбой | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 4 | 19 | 3/2 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
1 |  | 2010 | 4 | 23 | 3/2 | Реверс ДК | Биктимиров |  |  | Биктимиров
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2010 | 5 | 21 | 3/2 | Застревание | Газизулин |  |  | Газизулин
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2010 | 6 | 3 | 2/2 | Застревание | Газизулин |  |  | Газизулин
1 |  | 2010 | 6 | 6 | 2/1 | освещение | Газизулин |  |  | Газизулин
1 |  | 2010 | 6 | 25 | 3/1 | ДШ | Газизулин |  |  | Газизулин
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2010 | 7 | 11 | 3/1 | Застревание | Газизулин |  |  | Газизулин
1 |  | 2010 | 7 | 12 | 3/1 | Застревание | Газизулин |  |  | Газизулин
1 |  | 2010 | 7 | 12 | 3/1 | Застревание | Газизулин |  |  | Газизулин
1 |  | 2010 | 7 | 20 | 1/1 | Застревание | Газизулин |  |  | Газизулин
1 |  | 2010 | 7 | 23 | 3/1 | Застревание | Газизулин |  |  | Газизулин
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2010 | 8 | 13 | 3/1 | Застревание | Газизулин |  |  | Газизулин
1 |  | 2010 | 8 | 25 | ГБ | украден ключ из поста ревизии | Газизулин |  |  | Газизулин
1 |  | 2010 | 8 | 28 | 3/1 | Застревание | Газизулин |  |  | Газизулин
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2010 | 9 | 8 | 1/1 | Застревание | Газизулин |  |  | Газизулин
1 |  | 2010 | 9 | 18 | 3/1 | Реверс ДК | Газизулин |  |  | Газизулин
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2010 | 10 | 1 | 2/1 | Сбой | Газизулин |  |  | Газизулин
1 |  | 2010 | 10 | 15 | 3/1 | Сбой | Газизулин |  |  | Газизулин
1 |  | 2010 | 10 | 28 | 1/3 | Застревание | Газизулин |  |  | Газизулин
1 |  | 2010 | 10 | 29 | 2/1 | Сбой | Газизулин |  |  | Газизулин
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2010 | 11 | 1 | 2/1 | Реверс ДК | Касьянов |  |  | Касьянов
1 |  | 2010 | 11 | 3 | 3/1 | Реверс ДК | Касьянов |  |  | Касьянов
1 |  | 2010 | 11 | 9 | 2/1 | Сбой | Касьянов |  |  | Касьянов
1 |  | 2010 | 11 | 13 | 1/1 | Застревание | Касьянов |  |  | Касьянов
1 |  | 2010 | 11 | 15 | 3/2 | Застревание | Касьянов |  |  | Касьянов
1 |  | 2010 | 11 | 22 | 1/1 | Реверс ДК | Касьянов |  |  | Касьянов
1 |  | 2010 | 11 | 30 | 3/2 | Застревание | Касьянов |  |  | Касьянов
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2010 | 12 | 2 | 3/1 | ДШ | Касьянов |  |  | Касьянов
1 |  | 2010 | 12 | 11 | 2/2 | Сбой | Касьянов |  |  | Касьянов
1 |  | 2010 | 12 | 12 | 2/1 | Реверс ДК | Касьянов |  |  | Касьянов
1 |  | 2010 | 12 | 13 | 2/3 | аварийное освещение - ремонт | Касьянов |  |  | Касьянов
1 |  | 2010 | 12 | 16 | 1/1 | кнопка вызова 9 эт. | Касьянов |  |  | Касьянов
1 |  | 2010 | 12 | 22 | 2/1 | Реверс ДК | Касьянов |  |  | Касьянов
1 |  | 2010 | 12 | 31 | 2/1 | Реверс ДК | Касьянов |  |  | Касьянов
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2011 | 1 | 8 | 1,2 сек | аварийная связь - ремонт | Касьянов | 10.00 | 11.00 | Касьянов | 1 | 1
1 |  | 2011 | 1 | 13 | ГБ | ДШ (отводка) | Касьянов | 11.00 | 14.00 | Касьянов | 2 | 3
1 |  | 2011 | 1 | 17 | 2/3 | аварийная связь - ремонт | Касьянов | 10.00 | 10.30 | Касьянов | 1 | 0.5
1 |  | 2011 | 1 | 17 | 2/3 | аварийная связь - ремонт | Касьянов | 10.00 | 10.30 | Касьянов | 1 | 0.5
1 |  | 2011 | 1 | 28 | ГД | Сбой | Касьянов | 17.00 | 17.30 | Касьянов | 1 | 0.5
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2011 | 2 | 2 | 1/3 | Реверс ДК | Касьянов | 16.00 | 18.00 | Касьянов | 2 | 2
1 |  | 2011 | 2 | 18 | 1/3 | Реверс ДК | Касьянов | 20.00 | 10.00 | Касьянов | 2 | 14
1 |  | 2011 | 2 | 26 | 3/2 | ДШ (накат) | Касьянов | 11.00 | 12.00 | Касьянов | 2 | 1
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2011 | 3 | 3 | 1/2 | Застревание | Газизулин | 8.00 | 8.30 | Газизулин | 1 | 0.5
1 |  | 2011 | 3 | 4 | 2/1 | Застревание | Газизулин | 20.00 | 20.30 | Газизулин | 1 | 0.5
1 |  | 2011 | 3 | 6 | 3/1 | Реверс ДК | Газизулин | 10.00 | 12.00 | Газизулин | 2 | 2
1 |  | 2011 | 3 | 12 | 3/3 | Застревание | Газизулин | 15.00 | 15.30 | Газизулин | 1 | 0.5
1 |  | 2011 | 3 | 13 | 3/1 | Сбой (не пошел в работу после откл.) | Газизулин | 23.00 | 23.30 | Газизулин | 2 | 0.5
1 |  | 2011 | 3 | 17 | 3/1 | Реверс ДК | Газизулин | 14.00 | 16.00 | Газизулин | 2 | 2
1 |  | 2011 | 3 | 29 | 1/3 | Реверс ДК | Газизулин | 10.00 | 12.00 | Газизулин | 2 | 2
1 |  | 2011 | 3 | 31 | 2/3 | Сбой (предох) | Газизулин | 18.00 | 18.30 | Газизулин | 2 | 0.5
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2011 | 4 | 3 | 2/3 | Сбой (предох) | Газизулин | 22.00 | 22.30 | Газизулин | 2 | 0.5
1 |  | 2011 | 4 | 6 | 3/1 | Сбой (предох) | Газизулин | 11.00 | 11.30 | Газизулин | 2 | 0.5
1 |  | 2011 | 4 | 11 | 3/1 | Сбой (предох) | Газизулин | 20.00 | 20.30 | Газизулин | 2 | 0.5
1 |  | 2011 | 4 | 15 | 1/3 | Реверс ДК | Газизулин | 10.00 | 12.00 | Газизулин | 2 | 2
1 |  | 2011 | 4 | 15 | 1/2 | Сбой (предох) | Газизулин | 17.00 | 17.30 | Газизулин | 2 | 0.5
1 |  | 2011 | 4 | 17 | 3/3 | Сбой (предох) | Газизулин | 11.00 | 11.30 | Газизулин | 2 | 0.5
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2011 | 6 | 14 | 1/2 | Реверс ДК | Дьяков | 10.00 | 12.00 | Дьяков | 2 | 2
1 |  | 2011 | 6 | 19 | 1/3 | Реверс ДК | Дьяков | 14.00 | 16.00 | Дьяков | 2 | 2
1 |  | 2011 | 6 | 21 | 1/2 | Реверс ДК | Дьяков | 10.00 | 12.00 | Дьяков | 2 | 2
1 |  | 2011 | 6 | 27 | 2/1 | Сбой (предох) | Дьяков | 11.00 | 11.30 | Дьяков | 2 | 0.5
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2011 | 7 | 8 | 1/2 | Реверс ДК | Дьяков | 10.00 | 12.00 | Дьяков | 2 | 2
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2011 | 8 | 24 | 2/1 | Сбой (предох) | Дьяков | 18.00 | 18.30 | Дьяков | 2 | 0.5
1 |  | 2011 | 8 | 31 | 2/1 | Сбой (предох) | Дьяков | 19.00 | 19.30 | Дьяков | 2 | 0.5
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2011 | 9 | 12 | 3/3 | Сбой (предох) | Дьяков | 8.00 | 8.30 | Дьяков | 2 | 0.5
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2011 | 10 | 5 | 2/1 | Сбой (предох) | Дьяков | 10.00 | 10.30 | Дьяков | 2 | 0.5
1 |  | 2011 | 10 | 13 | 2/1 | Сбой (предох) | Дьяков | 17.00 | 17.30 | Дьяков | 2 | 0.5
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
1 |  | 2011 | 11 | 9 | 1/1 | Шум (цепь) | Газизулин | 22.00 | 10.00 | Газизулин | 2 | 10
1 |  | 2011 | 11 | 9 | 3/3 | Реверс ДК | Газизулин | 10.00 | 12.00 | Газизулин | 2 | 2
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
57.5
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа
№ п.п. | № заявки в журнале учета инцидентов | Год | Месяц | День | Секция№/лифт№ | причина остановки лифта | Закрепленный электромеханик | остановка (время получения сигнала) | Пуск (время пуска в работу) | кем пущен | код инцидента | простой/работа