## Лист1
дата 12.12.2014
график работы декабрь
план работ на 12.12.2014
справка
заявки на 12.12.2014

## 1
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Хилков - ОС |  | Ероп - ТР |  |  |  | Хилков - ТР
2 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
3 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
4 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
5 | Хилков - ОС |  |  | Ероп - ТР |  |  | Хилков - ТР
6 | Никольская - ТР | [5 empty] | Никольская - ТР
7
8 | Хилков - ОС |  | Ероп - ТР |  |  |  | Хилков - ТР
9 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
10 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
11 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
12 | Хилков - ОС |  |  | Ероп - ТР |  |  | Хилков - ТР
13 | Никольская - ТР | [5 empty] | Никольская - ТР
14
15 | Хилков - ОС |  |  | Ероп - ТР |  |  | Хилков - ТР
16 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
17 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
18 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
19 | Хилков - ОС |  |  | Ероп - ТР |  |  | Хилков - ТР
20 | Никольская - ТР | [5 empty] | Никольская - ТР
21
22 | Хилков - ОС |  |  | Ероп - ТР |  |  | Хилков - ТР
23 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
24 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
25 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
26 | Хилков - ОС |  |  | Ероп - ТР |  |  | Хилков - ТР
27 | Никольская - ТР | [5 empty] | Никольская - ТР
28
29 | Хилков - ОС |  |  | Ероп - ТР |  |  | Хилков - ТР
30 | Хилков - ТР | [5 empty] | Хилков - ТР
31

## 2
2014-12-01
| адрес | № лифта | вид работ | замечания
8 | Хилков | 1,2,3,4,5 | ОС
9 | Хилков |  | ОС
10 | Еропкинский | 1,3,4 | ОС
11 | Еропкинский | 2 | ТР
12 | ОБЕД
13 | Хилков | 1 | ТР
14 | Хилков | 1 | ТР
15 | Хилков | 2 | ТР 1
16 | Хилков | 2 | ТР 1
17
18
19
20
21
22
23
24

## ТР 1
ТР 1
место проведения работ | наименование операции
проверка работы оборудования на посадочных площадках | исправность освещения на площадке
состояние индикаторов и гонгов
наличие информационных табличек
состояние вызывного аппарата, исправность кнопки
проверка состояния купе и оборудования кабины | наличие информационной таблички
состояние плафона и исправность ламп освещения
качество связи с диспетчером
интерьер купе - отсутствие повреждений
проверка дверей кабины | Внешний осмотр, плавность закрывания/открывания
Зазоры между створками и обрамлением на всех этажах
Исправность детектора дверей / механического реверса
пост управления | Внешний осмотр - отсутствие повреждений
проверка функционирования
комфортность поездки | отсутствие вибраций, толчков, посторонних шумов
плавность начала движения и торможения при остановке кабины
точность остановки на этажах
подход к машинному помещению | состояние освещения у входа в МП
наличие и состояние ступеней у входа
дверь МП | состояние двери МП - повреждения не допускаются
исправность замка двери МП - отсутствие не допускается
наличие надписи на двери МП
проверка состояния оборудования в МП / в шахте лифта | исправность выключателя освещения, ламп
наличие электросхемы и средств защиты от электротока (диэл. ковриков)
отсутствие посторонних предметов, пыли, грязи
обеспыливание и очистка от загрязнений МП / шахты лифта
вводное устройство | внешний осмотр и очистка от загрязнений
ограничитель скорости | проверка на наличие посторонних шумов, плавность вращения ОС
очистка шкива ОС, проверка отсутствия сколов и трещин на шкиве.
тормозное устройство | внешний осмотр - отсутствие замаслености барабана, состояние и надежность крепления колодок
Лебедка | внешний осмотр, проверка t мотора и t подшипника редуктора
проверка шума и вибраций в моторе, инкодере
уровень масла в редукторе (отсутствие подтеканий)
очистка от загрязнений
контроллер | считывание информации о работе лифта
проверка предохранителей
очистка от загрязнений
проверка состояния оборудования - крыша кабины / оголовок | наличие освещения на крыше кабины, состояние и работоспособность пульта ревизии
внешний осмотр очистка от загрязнений оборудования в оголовке и на крыше кабины
проверка работоспособности замка дверей кабины (при наличии)
проверка чистоты роликов и линеек ДК, очистка от загрязнений
проверка натяжения и отсутствия перекоса ремней привода дверей: клиновидного и зубчатого
проверка уровня масла в масленках кабины
проверка работы датчиков: буферов, слабины канатов СПК, концевого, замедлителей, ловителей, кнопки СТОП
Внешний осмотр запасовки канатов, осмотр состояния канатов
проверка оборудования в шахте - передвижение в режиме "РЕВИЗИЯ"
освещение шахты | замена ламп освещения
двери шахты | проверка наката ДШ
проверка запирающего устройства ДШ, надежность крепления, зазоры, состояние контактов
очистка от загрязнений линеек и роликов
зазоры между створками и обрамлением. Отсутствие затертостей створок, "штанов" и перекосов
состояние портального ограждения ДШ
проверка исправности отпирающего устройства замка ДШ (замка с треугольным ключом)
противовес
Тяговые канаты, подвеска противовеса | внешний осмотр запасовки на противовесе, осмотр состояния канатов,
Грузы | надежность укладки и крепления грузов. Подвижность грузов не допускается
компенсирующее устройство | надежность крепежа компенсирующих цепей, шплинтовка, наличие контрольного тросика
башмаки и масленки | проверка зазоров, уровня масла в масленках
проверка оборудования в приямке лифта
ограждение проема | спуск в приямок только после установки ограждения в проем !
спуск в приямок | в соответствии с процедурой безопасности "Спуск в приямок"
Натяжное устройство | осмотр, очистка от загрязнений, угол не более 12 град. от горизонта
Буфер | осмотр на наличие масла и очистка - подтекание масла не допускаются
цепи безопасности | проверка работы датчиков: буферов, слабины канатов ОС, концевого, замедлителей, ловителей, кнопки СТОП
пол приямка | состояние, очистка от мусора
завершение работ по ТО
машинное помещение | пуск лифта в нормальную работу
выключение освещения в шахте и МП, запирание дверей
запись в журнале ТО
диспетчерская | запись в журнале ЕТО
сдача ключей

## ОС
№ лифтов |  | отметка о выполнении | замечания
1,2,3,4,5 | вызов |  | ЗАМ | !
| приказ |  | ЗАМ
| двери осн. пос. этажа /ей |  | ЗАМ
| освещение в кабине лифта |  | ЗАМ | !
| связь с ОДС |  | ЗАМ
| прочие замечания |  | ЗАМ

## лифт
адрес установки
зав номер
грузоподъемность
скорость
кол-во остановок
| выполнил | Ф.И.О.
дата
вид осмотра / ремонта
замечания

## ЗАМ
Дата / время | адрес установки | № лифта | описание
выпадающая нумерация