## ТР
2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ТР (ежемесячные), Дата ____/____/____, секция / лифт ________/________ .
Работу выполнил, электромеханик _____________________________ / подпись _________________________, работу принял, прораб ______________________/ подпись_____________________.
№ операции | наименование операции |  | примечание | оценка | замечания
1 | подготовка к работе
| в мастерской | получение задания
проверка наличия инструмента
| в диспетчерской | информирование оператора о начале работ
получение ключей от машинный помещений
2 | проверка оборудования на основной посадочной площадке
| освещение | исправность освещения на площадке
| портал | вывешивание таблички "Лифт на ремонте"
состояние индикаторов и гонгов
наличие информационных табличек
состояние вызывного аппарата, исправность кнопки
3 | проверка состояния купе и оборудования кабины
| информация | наличие информационной таблички
| освещение | состояние плафона и исправность ламп освещения
| состояние связи | качество связи с диспетчером
| ограждение | интерьер купе - отсутствие повреждений
| Дверь кабины | Внешний осмотр, очистка от загрязнений, плавность закрывания/открывания
Зазоры между створками и обрамлением
Исправность детектора дверей / механического реверса
4 | передвижение в кабине вверх по этажам
| пост управления | Внешний осмотр - отсутствие повреждений
проверка функционирования
| комфортность поездки | отсутствие вибраций, толчков, посторонних шумов
плавность начала движения и торможения при остановке кабины
точность остановки на этажах
5 | подход к машинному помещению
| освещение и подход | состояние освещения у входа в МП
наличие и состояние ступеней у входа
| дверь МП | состояние двери МП - повреждения не допускаются
исправность замка двери МП - отсутствие не допускается
наличие надписи на двери МП
6 | проверка состояния оборудования в МП
| освещение | исправность выключателя освещения, ламп
| Машинное помещение | наличие электросхемы и средств защиты от электротока (диэл. ковриков)
отсутствие посторонних предметов, пыли, грязи
обеспыливание и очистка от загрязнений МП
переключение лифта в режим "Ревизия" - УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ПАССАЖИРОВ В КАБИНЕ
| вводное устройство | внешний осмотр и очистка от загрязнений
| ограничитель скорости | проверка на наличие посторонних шумов, плавность вращения ОС
очистка шкива ОС, проверка отсутствия сколов и трещин на шкиве.
| тормозное устройство | внешний осмотр - отсутствие замаслености барабана, состояние и надежность крепления колодок
| Лебедка | внешний осмотр, проверка t мотора и t подшипника редуктора | не более 80 С
проверка шума и вибраций в моторе, кодере
уровень масла в редукторе (отсутствие подтеканий)
очистка от загрязнений
| контроллер | считывание информации о работе лифта
проверка предохранителей
очистка от загрязнений
перемещение лифта в режиме "Ревизия" на предпоследний этаж
включение освещения в шахте
7 | проверка состояния оборудования на крыше кабины
| вход на крышу кабины | в соответствии с процедурой безопасности "Вход на крышу кабины"
| крыша кабины | наличие освещения на крыше кабины
внешний осмотр очистка от загрязнений
| Двери кабины. Осмотр производится на остановке, при открытых дверях шахты | проверка работоспособности замка дверей кабины (при наличии)
проверка чистоты роликов и линеек, очистка от загрязнений
проверка натяжения и отсутствия перекоса ремней: клиновидного и зубчатого
| башмаки, масленки кабины | проверка уровня масла в масленках кабины
| датчик СПК | проверка работоспособности
| Тяговые канаты, подвеска кабины | Внешний осмотр запасовки на кабине, осмотр состояния канатов
8 | проверка оборудования в шахте - передвижение в режиме "РЕВИЗИЯ"
| освещение шахты | замена ламп освещения
противовес
| Тяговые канаты, подвеска противовеса | Внешний осмотр запасовки на противовесе, осмотр состояния канатов,
| Грузы | надежность укладки и крепления грузов. Подвижность грузов не допускается
| компенсирующее устройство | надежность крепежа компенсирующих цепей, шплинтовка
| башмаки и масленки | проверка зазоров, уровня масла в масленках
9 | проверка оборудования в приямке лифта
| ограждение проема | установка ограждения в проем
| спуск в приямок | в соответствии с процедурой безопасности "Спуск в приямок"
| Натяжное устройство | осмотр, очистка от загрязнений, угол не более 12 град.
| Буфер | осмотр и очистка - подтекание масла не допускаются
| освещение | замена ламп освещения
| пол приямка | состояние, очистка от мусора
10 | завершение работ по ТО
| машинное помещение | пуск лифта в нормальную работу
выключение освещения в шахте и МП, запирание дверей
запись в журнале ТО
| диспетчерская | запись в журнале ЕТО
сдача ключей